编号：2014-01(土建)

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

五吨门式起重机轨道基础土建工程

招标邀请书

二0一四年一月十三日

一、招标项目基本信息

1、招标单位：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司。

2、招标项目：5吨门式起重机轨道基础

工程概况：本工程为5吨门式起重机轨道基础，基础开挖长度120000mm（60000*2）、宽度1300mm、深度1000mm。整个基础由300mm厚手摆片石层、100mm厚c15砼垫层、600mm高钢筋混凝土地梁组成（详《门式起重机基础施工图》）。

3、招标地址：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号。

4、投标截止日期：2014年1月17日11:00前。

二、投标人需知

1、投标人资格

1.1、投标人必须具备独立法人资格。

1.2、投标人须具有土建工程专业资质三级、及其以上资质的施工企业，均有资格参与竞标。

1.3、两个以上投标人的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。、基本要求。

2、报价及技术要求

2.1、参与竞标方应当按照 ‘08定额’结合建设工程量定额计价规范(GB50500-2013) 采用预算书格式报价，特殊情况也可以采用清单格式报价。

2.2、设备安装车间原地坪为250mm厚c30砼面层，施工方必须采用大型混凝土切割设备切割基槽后再进行下工序。

2.3、无论采用何种格式报价，都应以相关定额标准及市场价报出合理、优惠的价格。

3、交货期及交付地点

3.1、交付期限:自合同签订之日起，施工方必须在12个日历天内完成承包范围内的所有工作任务。

3.2、交付地点: 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号)。

4、投标文件

4.1、投标文件格式

4.1.1、投标人应将投标书密封装在单独的信封中；

4.1.2、封口处需加盖投标人公章：

a) 清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；

b) 注明“招标文件”中指明的招标项目的名称和标书编号；

c) 注明“在开标之前不得启封”的字样；

d) 注明投标人名称、地址、联系人和联系电话。

4.2、投标文件的组成

投标文件包括技术与商务两个部分。

4.2.1、商务部分包括(但不限于此)：

a) 汇总报价表和分项报价表；

b)企业概况：包括企业名称、地址、企业概况、主要负责人和联系人姓名及联系方式、成立日期等；

c) 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、专业资质等级证书、安全生产许可证及加盖投标人公章的复印件。不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验；

d) 加盖投标人公章的企业法人授权委托书原件、委托人及受托人身份证复印件；

e)企业业绩表；

f)交付时间和地点。

4.2.2、技术部分包括(但不限于此)：

a) 技术工艺方案；

b) 投标项目的配置情况、主要的性能指标及检测的标准等；

c) 投标人外购件明细；

d) 质保期、售后服务、技术培训等。

4.3、投标文件有效期：90天。

三、投标、开标、评标、定标及合同签订

1、投标文件的递交及开标

1.1、投标人将密封完整的投标文件在投标截止日期前交重庆卡福汽车制动转向系统有限公司纪检审计风控部(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号卡福公司办公大楼四楼)。

1.2、开标

招标单位按《招标管理办法》的规定开标。

2、评标

2.1、评标小组由物资供应部、纪检审计风控部、综合管理处、财务部、生产制造部、设备使用部门及相关专业人员组成。

2.2、对投标文件的初审

2.2.1、资格审查

2.2.2、对投标文件的初审

评标小组将对投标文件进行初审，初审包括审查投标文件完整性和对招标文件的响应程度；

a) 投标文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误；

b) 投标文件对招标文件的要求是否做出了实质性的响应。

c) 判断投标文件是否做出了实质性的响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据；

d) 招标单位将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件；

e) 初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

---- 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

---- 如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，应以大写文字为准修正数字；

---- 若投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

2.2.3、有下列情形之一的，其投标为废标：

a) 交付期不满足招标要求的。

b) 付款方式不满足招标要求的；

c) 技术规格、技术标准、包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

d) 评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

e) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

f) 投标人投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的；

g) 在投标文件中对同一投标方案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的；

h) 投标文件没有按照招标文件要求由投标人代表签字、加盖公章的；

i) 投标文件附有招标方不能接受条件的。

2.2.4、投标文件初审合格后方可进入一下评议程序。

2.3、评标：评标小组将对实质上响应招标文件的投标书进行评标，本项目采用综合评分法确定中标候选人。

3、定标及合同签订

3.1、评标小组综合评价每份投标文件，确定中标优选方案。

3.2、招标单位对中标单位以书面形式(或电话)进行通知。

3.3、中标单位在二个工作日内到重庆卡福汽车制动转向系统有限公司签订商务合同及技术协议等，逾期未完善上述手续则视为自动放弃。

四、其他

1、付款方式：本公司要求为：3、6.5、0.5付款方式。即：30%预付、65%终验收合格支付、5%为质保金1年到期支付；

2、发票为建筑行业所规定正规发票。

3、投标人必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

4、凡来竞标单位现场洽谈请先预约时间。

5、本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com

6、联系方式：

6.1、工程投标问题咨询：纪检审计风控部

电话：89053921   13983039088  传真：89053689

6.2、施工图领取及相关问题咨询：综合管理处

电话：89053995   15922604716  传真：89053689

(以下无正文)

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

二0一四年一月十三日