重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（CAFF）

招 标 文 件

招标编号：

招标项目名称：设计云平台硬件采购项目（第二次）

编制：

校核：

批准：

招标人：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

二〇一八年八月

# 目录

1、投标邀请	1

2、招标要求	2

3、投标人资格	2

4、投标要求	3

5、投标报价要求	4

6、开标和评标	5

7、授予合同	7

8、签约后所提供的资料	7

9、其他要求	7

10、相关附表	8

附表1：货物名称、数量、技术参数	9

（1）招标一览表	9

（2）技术规格要求	9

附表2：投标报价构成表	12

（1）投标货物分项报价表	12

（2）技术培训及服务报价表	13

（3）质量保证期外的备品备件清单及报价表	14

附件3：技术规格响应/偏离表	15

附件4：商务条款响应/偏离表	16

# 1、投标邀请

本招标项目是设计云平台硬件采购交钥匙工程，包含项目的设备采购、运输、安装调试、培训、交验、质量保证和售后服务等。

1.1 招标项目名称及数量：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证服务器 | 1台 | 详见附表1货物需求一览表及技术规格书 |
| 2 | 管理服务器 | 1台 |  |
| 3 | 计算服务器 | 1台 |  |
| 4 | 图形服务器 | 1台 |  |
| 5 | 交换机 | 1台 |  |
| 6 | 光模块 | 4对 |  |
| 7 | 光纤成品线 | 4根 |  |
| 8 | KVM设备 | 1套 |  |
| 9 | PDU | 2个 |  |
| 10 | 6类网线 | 1箱 |  |

1.2设备用途：设计云平台建设，进行3D设计和CAE计算。

1.3招标文件发售时间、地点：从2018年11月 12日至2018年8月15日16:00止，每日上午9:00—12:00，下午14:00—16:30（北京时间，下同），投标人出示委托代理人身份证、营业执照等复印件，同时提交单位介绍信、法人授权委托书及加盖公章（鲜章）的委托代理人身份证、营业执照复印件到重庆卡福公司综合管理部（重庆卡福公司综合办公大楼四楼）报名，签订保密协议后购买标书及领取相关的招标文件。标书价格人民币300元/份，交重庆卡福公司财务部。

1.4集中答疑时间：2018年11月15日上午10:00—12:00，地点：重庆卡福公司综合办公楼三会议室（计算机中心隔壁）。

1.5 投标截止时间：2018年11月19日16:00。

1.6 投标地点：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号，重庆卡福公司党群纪审人力部办公室（综合办公楼二楼）。

1.7 开标时间：2018年11月20日。

1.8 开标地点：重庆卡福公司办公地点内。

1.9 联系方式：

技术联系人：综合管理部：赵云斌

电话：023-89053635  18580153899

商务联系人：综合管理部：李金成、王强

电话：023-89053637、89053888   传真：023-89053689

投标联系人：党群纪审人力部：秦龙海

电话：023-89053622

# 2、招标要求

2.1 交货地点：重庆卡福公司内指定地点。

2.2付款方式：合同生效后预付30％，安装调试全面完工交付运行一个月无异常且终验收合格并开出符合国税（16%）的增值税发票后付60％，终验收之日起一年后支付尾款10%。

2.3 质量保证及服务：要求最少提供一年包换，三年上门保修，延长不限。

2.4交货期：自合同签订之日起15天内交付。

2.5违约赔偿：

2.5.1 除不可抗力外，由于卖方自身原因造成完工期延后，违约金按照合同总价5‰/天的标准扣除，

2.5.2 卖方未按合同规定向买方提供现场服务，违约金按照合同总价1‰/天的标准扣除，直到提供现场服务时为止。

2.5.3 质保期内，设备质量经有资质的第三方机构鉴定不符合质量要求，由卖方承担全部责任和费用，由此给买方造成的损失全部由卖方承担。

2.5.4卖方签订合同后，不履行合同义务或单方面终止合同，卖方需支付合同总价20%的违约金，同时全额退还买方的预付款。

2.5.5 卖方违约产生的违约金从应付货款中扣除，卖方支付违约金并不解除其继续提供货物和服务的义务。若卖方支付违约金不能完全由应付货款支付的，买方保留其它方法追讨的权利。

# 3、投标人资格

3.1只接受原厂、一级或金牌代理商的投标；

3.2投标人必须具备独立法人资格，并具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件（或三证合一的营业执照）。

3.3注册资金不少于人民币50 万元整。

3.4两个以上投标人的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

注：提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件（或三证合一的营业执照）、质量管理体系认证证书和供货合同等复印件须加盖投标人公章，并保证复印件与原件一致。

★3.5投标人需在投标文件上承诺不得在设备上私自设定任何密码。

# 4、投标要求

4.1 投标保证金

投标人投标前需交纳投标保证金，保证金￥2000.00元，标书费￥300.00元。投标保证金以电汇方式（不接受现金）交到重庆卡福公司财务部，党群纪审人力部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人的投标文件。未中标人的投标保证金在开标后提供汇款信息后无息退还，中标人的投标保证金在技术方案评审后提供汇款信息无息退还，以转帐支票或电汇方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；投标后，评标结果出来前撤标的不退还保证金；中标人自动放弃中标权或者在接中标通知书后五个工作日内不签订合同的不退还保证金。

账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

开户银行：中行金渝大道支行（两江支行）

账号： 1130 1253 1569

4.2 投标文件要求

4.2.1 投标文件包括技术标、商务标、价格标三部分，三部分分开密封并在封口处盖骑缝公章。技术标和商务标各三份、价格标一份，每份均有法人代表或授权代表签字并盖有投标人公章。标书封面上标明“正本”或“副本”字样。各部分标书只有一份正本，其余为副本。当出现正本与副本内容不一致，以正本为准。

4.2.2 所有标书装在一个外层信封或包装中并在封口处加盖投标人公章。内外层封套均应清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；注明本“招标文件”中指明的招标货物的名称和标书编号；注明“在开标之前不得启封”的字样；注明投标人名称、地址、联系人和联系电话。

4.2.3投标文件中应提供但不局限于以下资料：

4.2.3.1 技术标包含的资料：

详细的配置清单，包括所有部件的名称、规格、产地、品牌、数量等内容（不含价格）；

技术规格响应/偏离表；

从合同签订到设备调试安装完成的分阶段进度计划；

招标文件要求投标人应提供的其它技术文件。

★投标人应承诺提供的设备为原厂正品，不得使用翻新、次品等产品。

4.2.3.2 商务标包含的资料：

营业执照（复印件）；

法人代表身份证（复印件）；

法人授权委托书（原件）；

委托代理人身份证（复印件）；

商务条款响应/偏离表；

投标企业获得客户提供的荣誉证明或证书（复印件）；

招标文件要求投标人应提供的其它技术文件。

4.2.3.3商务标包含的资料：

投标报价构成表的全部内容。

# 5、投标报价要求

5.1 投标价货币类别：人民币元。

5.2 投标报价：包含设备采购、运输、安装调试、培训、交验、质量保证和售后服务等费用（包括所有设备、材料和上述各个环节中发生的相关费用）。投标报价需包含设备项目各设备分项报价。

5.3 相关费用包括但不局限于以下费用：设备费、运费、培训费、安装费、调试费、16%的增值税及其他税费等为完成本招标项目的所有费用。投标人统计漏报、漏项，招标人均不予补偿。

5.4 税和关税：进口元器件的关税由卖方自行消化，买方不负责关税。卖方的税费由卖方自行负责。

★5.5 报价为包干报价。

# 6、开标和评标

6.1 投标文件的初审：包括投标文件密封、盖章等情况是否符合要求，有效签署、有效期、投标保证金的金额及有效期，资格证明文件等是否齐备，是否有重大偏差的情形等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。

6.2 开标和评标顺序

先开商务标，商务标符合条件的再开技术标，技术标符合条件的最后再开价格标。

6.3 投标文件与招标文件中的条款有偏离时的评审办法：

6.3.1 招标文件中标注“★”号的条款投标人必须满足，任何一条“★”号条款不满足招标人的要求将导致废标。

6.3.2 有下列情形之一的，其投标为废标：

6.3.2.1 评标组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

6.3.2.2 技术标、商务标中含有设备及其部件价格的。

6.3.2.3 评标组发现投标人的报价明显低于成本价，可能导致降低设备性能、质量和使用寿命的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标组认定该投标人以低于成本报价竞标的。

6.3.2.4 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

6.3.2.5 投标人投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

6.3.2.6 在投标文件中有对同一投标人案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的。

6.3.2.7 投标人的投标出现重大偏差情形之一的。

6.3.3 下列情况之一者属于重大偏差：

6.3.3.1 未按照招标文件要求提供有效的投标保证金。

6.3.3.2 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字、加盖公章；

6.3.3.3 投标文件记载的招标项目完成期限不满足招标文件要求；

6.3.3.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

6.3.3.5 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

6.3.3.6 投标附有招标人不能接受的条件。

6.4评分标准

本项目评标采用综合评估法，具体的评标细则如下：

总分100分，其中：技术标50分；价格标40分；商务标10分

6.4.1价格标评分计算方法（共40分）

（1）评标基准价及分值

经评标委员会评审，取所有有效投标人的投标报价的算术平均值（当有效投标人≥5家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均，当有效投标人＜5家时，不需要去掉最高分和最低分）为评标基准价，评标基准价分值设置为：35分。

（2）各投标人投标价格分的计算方法

各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%扣0.5分；每低于评标基准价1%加0.5分。加分项不超过5分，减分项不超过5。

6.4.2商务标评价因素（共10分）

投标人可以提出优于招标文件要求的商务条款。

| 付款方式 | 1分 |
| --- | --- |
| 交货期10天1分，7天2分，5天3分 | 3分 |
| 质保期：36（含以内）个月0分，48个月1分，60个月2分 | 2分 |
| 风险评估及措施； | 2分 |
| 各类认证情况。 | 2分 |

6.4.3技术标评分标准（共50分）

技术评分：

| 硬件规格：满足基本要求10分，每高一项加1分，最高加10分。 | 20分 |
| --- | --- |
| 配置清单的合理性：满足基本要求10分，每高一项加1分，最高加10分。 | 20分 |
| 配置产品的代数：满足基本要求10分，每发现一项不是最新产品扣1分，最多扣10分 | 10分 |
| 评标组成员采取记名制独立评分，取去掉最高、最低评分后所有评分的算术平均值计入总分中。评分结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |

# 7、授予合同

7.1 合格中标人的条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，综合得分最高。

7.2 合同授予标准：

7.2.1评标组向公司推荐综合得分排序前三名的投标人作为中标候选人，确定综合得分第一名的中标候选人为中标人。若投标人的最高综合得分相同时，以报价较低的优先；报价相同时，以技术质量得分较高的优先。

7.2.2 评标结果在重庆卡福公司网站上公示，网址：www.cqcaff.com，公示期为三个工作日，如投标人对评标结果有异议，可向重庆卡福公司上级主管单位：重庆机电股份有限公司提出。

7.2.3 招标人对中标人以书面形式进行通知。中标人应在接到中标通知书五个工作日内，与公司签订合同及相关协议书。如中标人未能在规定的期限内签订合同及相关协议书，将被取消中标资格，合同将授予得分排名第二的中标候选人，以此类推。

# 8、签约后所提供的资料

8.1 投标人在中标并同招标人签订合约后，应根据招标人的设备条件，在15天内安装、调试到设备。

8.2中标人在培训期内应向招标人免费提供所有培训资料。

8.3设备交货后1个星期内，中标人需提交操作与维修手册，使招标人及有关人员能事前熟悉组成设备的设备和系统，手册内包括操作和维修程序。

8.4中标人必须提供进口部件中报海关及办理进口商检及通关手续的相关资料。

8.5中标人在设备调试期间的所有报告提交招标人叁份。

8.6 中标人在设备交货2个月内，提供服务器的原厂证书。

8.7提供资料数量

除招标人在招标文件中明确要求数目的资料，中标人认为需要的其它与招标人有关的资料都应提交给招标人。

# 9、其他要求

9.1 投标人必须对招标人提供的技术资料保密，不得转让给第三方，否则将追究泄密者的法律责任。

9.2 凡来招标人现场洽谈请先预约时间。

9.3 本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址：www.cqcaff.com

# 10、相关附表

附表1：货物名称、数量、技术参数

附表2：投标报价构成表

附件3：技术规格响应/偏离表

附件4：商务条款响应/偏离表

# 附表1：货物名称、数量、技术参数

## （1）招标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证服务器 |  | 1台 |  |
| 2 | 管理服务器 |  | 1台 |  |
| 3 | 计算服务器 |  | 1台 |  |
| 4 | 图形服务器 |  | 1台 |  |
| 5 | 交换机 |  | 1台 |  |
| 6 | 光模块 |  | 4对 |  |
| 7 | 光纤成品线 |  | 4根 |  |
| 8 | KVM设备 |  | 1套 |  |
| 9 | PDU |  | 2个 |  |
| 10 | 6类网线 |  | 1箱 |  |

## （2）技术规格要求

| 设备类型 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 认证服务器 | 1台 | 品牌：戴尔、联想、惠普等，非OEM贴牌产品 |
|  |  | CPU类型：不低于E3-1230V6 |
|  |  | 内存8G/ECC |
|  |  | 硬盘：240GB，MLC/SSD企业级 |
|  |  | 内置DVD（机箱支持需配置） |
|  |  | 网卡，万兆网口≥2，千兆网口≥2 |
|  |  | 电源：功率与整机功耗匹配 |
|  |  | 机箱：1U机箱，配置与服务器品牌一致的导轨 |
|  |  | 服务器必须通过微软windows server 2012/2016 R2兼容性认证（http://windowsservercatalog.com），或者服务器厂商官网描述明确支持windows server 2012/2016 R2 |
|  |  | 服务承诺:3年部件、3年人工、3年7×24小时现场硬件支持及4小时响应支持 |
| 管理服务器 | 1台 | 品牌：戴尔、联想、惠普等，非OEM贴牌产品 |
|  |  | CPU类型：2颗，不低于E5-2603V4 |
|  |  | 内存32G/ECC，剩余≥50%的扩展插槽 |
|  |  | 硬盘2T*6 或4T*3企业级硬盘 |
|  |  | 阵列卡：缓存≥1GB，硬件支持RADI5 |
|  |  | 内置DVD（机箱支持时需配置） |
|  |  | 独立显卡：不限 |
|  |  | 网卡，万兆网口≥2，千兆网口≥2 |
|  |  | 电源：热插拔1+1冗余电源，功率与整机功耗匹配 |
|  |  | 机箱：2U/4U机箱，配置与服务器品牌一致的导轨 |
|  |  | 服务器必须通过微软windows server 2012/2016 R2兼容性认证（http://windowsservercatalog.com），或者服务器厂商官网描述明确支持windows server 2012/2016 R2 |
|  |  | 服务承诺:3年部件、3年人工、3年7×24小时现场硬件支持及4小时响应支持 |
| 计算服务器 | 1台 | 品牌：戴尔、联想、惠普等，非OEM贴牌产品 |
|  |  | CPU类型：不低于Gold 5115，2颗 |
|  |  | 内存96G/ECC，剩余≥50%的扩展插槽 |
|  |  | 硬盘：600G/SAS*2 |
|  |  | 阵列卡：缓存≥2GB，硬件支持RADI5，与服务器品牌一致 |
|  |  | 内置DVD（机箱支持需配置） |
|  |  | 独立显卡：不限 |
|  |  | 网卡，万兆网口≥2，千兆网口≥2 |
|  |  | 电源：热插拔1+1冗余电源，功率与整机功耗匹配 |
|  |  | 机箱：2U/4U机箱，配置与服务器品牌一致的导轨 |
|  |  | 服务器必须通过微软windows server 2012/2016 R2兼容性认证（http://windowsservercatalog.com），或者服务器厂商官网描述明确支持windows server 2012/2016 R2 |
|  |  | 服务承诺:3年部件、3年人工、3年7×24小时现场硬件支持及4小时响应支持 |
| 图形服务器 | 1台 | 品牌：戴尔、联想、惠普等，非OEM贴牌产品 |
|  |  | CPU类型：不低于Gold 6144，2颗 |
|  |  | 内存96G/ECC，剩余≥50%的扩展插槽 |
|  |  | 硬盘：480G/SSD*2企业级 |
|  |  | 阵列卡：缓存≥2GB，硬件支持RADI5，与服务器品牌一致 |
|  |  | 内置DVD（机箱支持需配置） |
|  |  | 独立显卡：不低于P4000 |
|  |  | 网卡，万兆网口≥2，千兆网口≥2 |
|  |  | 电源：热插拔1+1冗余电源，功率与整机功耗匹配 |
|  |  | 机箱：2U/4U机箱，配置与服务器品牌一致的导轨 |
|  |  | 服务器必须通过微软windows server 2012/2016 R2兼容性认证（http://windowsservercatalog.com），或者服务器厂商官网描述明确支持windows server 2012/2016 R2 |
|  |  | 服务承诺:3年部件、3年人工、3年7×24小时现场硬件支持及4小时响应支持 |
| 交换机 | 1台 | 品牌：华为、华三、锐捷等一线品牌 |
|  |  | 端口：万兆交换机，万兆≥4，千兆≥8 |
|  |  | 支持机架安装 |
|  |  | 主持VLAN划分 |
| 光模块 | 4对 | 用途：用于交换机与服务器之间的通信 |
|  |  | 品牌：一线品牌 |
| 光纤成品线 | 4根 | 用于用于交换机与服务器的连接 |
| KVM设备 | 1套 | 含键盘、鼠标、连接头、线缆等 |
|  |  | 支持8进1出 |
| PDU | 2个 | 每个PDU的电源插口≥6。支持机架安装 |
| 6类网线 | 1箱 | 长度≥300m（含50个六类RJ45水晶头） |

注：★1、以上设备均需安装在服务器机柜上，安装完成后服务器之间能够通过光模块正常通信。安装过程中所需的配件耗材（如光纤跳线、导轨）等均由供应商提供。

2、电源要与整机功耗匹配，供应商需提供正版操作系统和安装服务。

3、计算服务器、管理服务器安装Redhat6.9（需供应商提供正版），认证服务器、图形服务器安装WinSever2012 Datacenter（招标人已采购，投标人不需提供）。

4、图形服务器CPU Processor Base Frequency不低于3.20 GHz。

★ 5、投标人应保证提供的设备为原厂正品，不得使用翻新、次品等产品。

6、报价为包干报价，包含线材等。

# 附表2：投标报价构成表

## （1）投标货物分项报价表

投标货物分项报价表

项目名称：招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 产地 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1货物及附件 | 1货物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2货物及附件 | 1货物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训及服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |
| 合计（大写） |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年月日

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 投标人应根据招标范围完整填写此表。2-5项若在招标范围内必须填写，没有填写的评标时视为漏项，但招标人视其报价已含在总价之中，中标后签合同时不予调整。

3、以上报价为国税16%的报价。

## （2）技术培训及服务报价表

技术培训及服务报价表（列入投标总价中）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |
| 合计（大写）： |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年月日

## （3）质量保证期外的备品备件清单及报价表

质量保证期外的备品备件清单及报价表（不计入总报价）

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年月日

# 附件3：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

项目名称：                          招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人应对招标文件的技术参数或要求逐项如实填写，逐条说明所提供货物和服务对应招标文件技术要求或技术规格书的响应或偏离情况。

2、投标人不能复制招标文件的技术参数或要求作为应答内容，也不能只填写“满足”字样，对其中重要的技术参数或要求（指带“★”号的条款），应提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印制产品说明书或权威机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年月日

# 附件4：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

项目名称：                          招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年月日